## 麻栗镇中心卫生院家庭医生工作室改造清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 墙 | 墙面采用暖色调，暖黄色 | 平方米 | 110 |  |  |  |
| 2 | 打墙洞 |  | 平方米 | 1 |  |  |  |
| 3 | 地面地胶 | 原木色地胶（亚特兰） | 平方米 | 35 |  |  |  |
| 4 | 垃圾清场卫生费 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 5 | 新做灯及插座和改电 | 灯600×600集成灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 6 | 木门 | 门采用原木色 | 道 | 2 |  |  |  |
| 7 | 窗帘 | 窗帘采用卷帘窗帘，颜色浅灰色，印制LOGO | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 洗手台 | 洗手池采一体式洗手台和柜子，带镜子，颜色与办公桌椅一致，为胡桃黄色。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 天轨门诊帘 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 诊疗台 | 诊疗台为L形，四角为圆弧形，颜色为胡桃黄色，加两边柜子。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 水路改造 | 洗手台进出水改造 | 套 | 1 |  |  |  |