## Sheet1
德昌县人民医院冷库清单
冷库尺寸：7M*4M*3.6M（外围尺寸）最低温度-5℃
序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 备注
第一部分：制冷设备及辅助设备
1 | 风冷涡旋压缩机组4P(一备一用) | 2 | 台 | 压缩机为喷液增焓涡旋式压缩机
2 | DD12冷风机 | 2 | 台
3 | 制冷剂R22 | 6 | KG
制冷管道
1 | 制冷紫铜管 | 2 | 套
2 | 回油弯、Y形三通、变径、三通， | 1 | 批
4 | 管道支架 | 4 | 套
6 | 管道保温 | 2 | 套
7 | 孚乐斯胶带 | 4 | 卷
9 | 未计价材料(螺栓、焊条、氧气、乙炔、氮气等) | 1 | 批
第二部分:电控及电缆、桥架、线管
温度及机组控制采用微电脑控制器精确控制
1 | 微电脑冷库集成控制系统 | 2 | 套
2 | 双防冷库专用照明LED 20W | 2 | 套 | LED一体灯
3 | 安装辅材(尼龙扎带、接线端子、绝缘胶布等) | 1 | 批
第三部分:库体围护结构
1 | 双面彩钢聚氨酯库板(六面体) | 135 | ㎡ | 100mm/326/38k挂钩
3 | 标准冷库门800*1800(半埋式标门) | 1 | 樘
4 | 瓶装发泡剂 | 26 | ㎡
5 | 中性硅酮密封胶480ml | 2 | 瓶
6 | 库体施工耗材 | 1 | 批
7 | 未计价材料(膨胀螺栓、油漆、穿墙套件辅材等) | 1 | 批
备注：1.制冷机2组同时安装，一备一用；温度记录，板材表面洁净度和平整度必须达到标准要求。2.该项目报价货物随配标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、运抵指定交货地点、装卸、现场安装，售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。3.以上报价涉及货物时需在签订合同签均需提供相关证件给需求部门审查，审查通过后签订合同，严禁投标“三无产品”，一旦发现合同不予签订并将该公司提交财政局列入失信人名单。4.该项目直接报总价，不分项报价，大小写不一致以大写为准。