## Sheet1
德昌县人民医院新院区老年病科住院部改造设备带报价
序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 计量 单位 | 工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税综合合价（元） | 材料、设备品牌 | 备注
一 | 医用气体
1 | 氧气稳压箱 |  | 台 | 1
2 | 流量仪 |  | 台 | 1
3 | 压力监视报警装置二路 |  | 台 | 1
4 | 不锈钢管（吸引） | φ32×2.0 | m | 45
5 | 不锈钢管（氧气） | φ22×2.0 | m | 45
6 | 不锈钢管（吸引） | φ10×1.0 | m | 183
7 | 不锈钢管（氧气） | φ8×1.0 | m | 183
8 | 氧气过滤器 | φ22 | 个 | 1
9 | 不锈钢球阀 | φ32 | 个 | 1
10 | 不锈钢球阀 | φ22 | 个 | 3
11 | 氧气安全阀 | DN10，0.5Mpa | 个 | 1
12 | 维修阀 | φ10 | 个 | 1
13 | 维修阀 | φ8 | 个 | 15
14 | 医用设备带 |  | m | 80
15 | 铝合金装饰罩 | 50*35mm | m | 54
16 | 氧气终端 | 德标 | 个 | 40
17 | 吸引终端 | 德标 | 个 | 40
18 | 漏电保护器 |  | 个 | 13
19 | 床头灯 | T5 | 个 | 40
20 | 电源开关 | 250V,16A | 个 | 40
21 | 五孔电源插座 | 250V 10A | 个 | 80
22 | 呼叫器开孔 |  | 个 | 40
23 | 配管 PVC | φ16 | m | 80
24 | 电源线 | BV-2.5mm² | m | 250
25 | 高透明护理卡片 |  | 个 | 40
26 | 不锈钢管件 | 弯头、三通、堵头 | 批 | 1
27 | 穿墙套管 | 穿墙普通钢套管 | 批 | 1
28 | 干管角钢支架 | L30*30*3 | 套 | 90
二 | 不含税总价 |  | 元
三 | 税金 |  | 元
四 | 含税总价 |  | 元
备注：以上项目必须满足临床科室需求，按实际使用的清单进行结算。