德昌县麻栗镇中心卫生院消防设施整改项目报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格** | **数量** | **单价** | **小计** |
| **一、消防设施** | 　 | 　 |  |  |
| 1 | 消防广播主机备用电源 | 　 | 1组 |  |  |
| 2 | 末端设置消防电源监控（控制室+水泵房） | 　 | 2台 |  |  |
| 3 | 空气断路器 | 　 | 3个 |  |  |
| 4 | 防爆灯（储油间和发电机房） | 　 | 6个 |  |  |
| 5 | 防爆开关（储油间和发电机房） | 　 | 3个 |  |  |
| 7 | 屋顶实验消火栓增加消火栓箱，水带，水枪 | 　 | 1套 |  |  |
| 8 | 配电室增加泄压口和泄压装置 | 　 | 1套 |  |  |
| **二、储油间部分** | 　 | 　 |  |  |
| 1 | 砌筑储油间门槛 | 　 | 1米 |  |  |
| 2 | 储油间气体灭火器 | 悬挂式8kg | 1个 |  |  |
| 3 | 储油间油箱 | 1立方 | 1个 |  |  |
| 4 | 油管 | 　 | 20米 |  |  |
| 5 | 储油间通气管（加装带阻火器的呼吸阀） | 　 | 1套 |  |  |
| **三、微型消防站** | 　 | 　 |  |  |
| 1 | 消防水枪 | 　 | 2支 |  |  |
| 2 | 消防水带 | 　 | 400米 |  |  |
| 3 | 消防水带接扣、分水器、消火栓扳手 | 　 | 2套 |  |  |
| 4 | 消防斧 | 　 | 1把 |  |  |
| 5 | 铁铤 | 　 | 1把 |  |  |
| 6 | 消防头盔 | 　 | 4顶 |  |  |
| 7 | 消防员灭火防护服 | 　 | 4套 |  |  |
| 8 | 消防手套 | 　 | 4副 |  |  |
| 9 | 消防安全腰带 | 　 | 4根 |  |  |
| 10 | 消防员灭火防护靴 | 　 | 4双 |  |  |
| 11 | 消防轻型安全绳 | 　 | 4根 |  |  |
| 12 | 消防腰斧 | 　 | 4把 |  |  |
| 13 | 消防过滤式综合防毒面具 | 　 | 4个 |  |  |
| 14 | 器材柜（铁皮） | 1.85m\*2m | 1个 |  |  |

供应商名称: (盖单位公章)

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日