|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绿色家园改造增加清单** | | | | | | | |
| **序号** | 名称 | **规格** | **数量** | **单价(元)** | **合计金额(元** | 备注 |  |
| 1 | 消防楼梯防护栏 | 平方 | 77平方 |  |  | 消防楼梯外围，扶手以上不锈钢防护栏封死， 三楼位置封2米高，304不锈钢，方管25mm×25mm，圆管19mm厚0.7mm |  |
| 2 | 一二楼间不锈钢门 | 4.8平方/个 | 2个 |  |  | 不锈钢做双扇门。其余不锈钢防护栏封断，304不锈钢，方管25mm×25mm，圆管19mm厚0.7mm |  |
| 3 | 一二楼防火门把手 | 道 | 5道 |  |  | 304不锈钢把手 |  |
| 4 | 围墙防爬刀网 | 米 | 120米 |  |  | 50公分直径刀片防护网，角钢做支架，拉钢丝 加固 |  |
| 5 | 楼梯间三楼门 | 个 | 2个 |  |  | 30mm×30mm镀锌方管1.2厚做骨架，表面封0.6mm厚纳米瓦，开双扇门洞 |  |
| 6 | 二楼防护栏 | 平方 | 14平方 |  |  | 每个窗户防护栏做一个开扇，304不锈钢，方管25mm×25mm，圆管19mm厚0.7mm |  |
| 7 | 围墙纳米瓦 | 平方 | 300平方 |  |  | 围墙84纳米瓦，0.6mm厚，封2.5米高 |  |
| 8 | 一二楼清洁 | 项 |  |  |  | 一二楼房间，过道卫生清扫，杂物床铺搬移 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | |  |  |  |  |  |