德昌县人民医院门急诊移动护理项目采购需求

一、采购清单（投标人自理）

二、技术参数要求（详见技术参数）

三、商务要求

1、报价要求：供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。供应商所报单价不得超过最高单价限价，所报总价不得超过预算金额，否则视为无效响应。

2、交货时间：合同约定。

3、交货地点：德昌县人民医院新院区。

4、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准的最高标准。

5、供应商每次供货提供产品质量合格的合法有效证明材料（响应文件中须提供承诺函原件）。

6、质量保修范围和保修期：硬件质保时间≥3年，软件1年，且后期的维保费不高于中标价的8%。

6.1验收时出现的质量问题能及时得到解决，并对货物质量实行“三包”服务。在货物质保期内，若配送的货物与响应文件不符的，由供应商在7天内无条件、无偿更换，所造成的经济损失概由供应商全部负责。

1. 支付方式：签订合同执行。

8、验收交付标准和方法：

9.1货物送货完毕，由采购人组织相关人员会同供应商依据采购文件、供应商响应文件等有关资料共同检验。如有短缺、质量不符、资料不全、有“三无”产品的以及技术指标达不到标准，由供应商在7日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用，否则，不予验收合格，将被拒绝付款，中止合同。验收合格的，采购人按程序支付采购资金；验收不合格的将不予支付采购资金。

9.2货物验收时，须随货提供第三方检测机构出具的符合采购需求的检测报告作为验收依据。若采购人验收时对货物的质量有异议，送检不合格，视为供应商违约，有权终止合同，并追究供应商对医院造成的损失。

10.本项目需要投标正本和副本各一份。

**注：1、本章内容均为实质性要求的，不满足视为无效响应。**

**一、承诺书**

德昌县人民医院：

我方作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件：我方知道或应当知道所参加采购项目或提供的产品是否具有法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，不存在对询价文件有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、供应商未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

五、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、我方及单位法定代表人、单位负责人在参加本次采购活动前三年内无行贿犯罪记录。

七、响应文件中提供的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、我方承诺截至本项目递交响应文件截止日期，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或者加盖个人名章）：XXXX

供应商名称：XXXX（单位盖章）

日期：XXXX

## 二、法定代表人/单位负责人证明书

德昌县人民医院：

 （法定代表人姓名） 在 （供应商名称） 处任 （职务名称） 职务，是 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

法定代表人/单位负责人身份证样式(仅供参考)：

**身份证复印件正面**

**身份证复印件背面**

供应商名称：XXXX（单位盖章）

日期：XXXX

注：1、供应商为法人单位时提供“法定代表人证明书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人证明书”。

1. 法定代表人/单位负责人直接参与采购活动并签署响应文件时才须提供；

3、应附法定代表人/单位负责人身份证（正反面）复印件；（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）

4、供应商为自然人的可不附此证明书，只须提供自然人身份证（正反面）复印件；（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）。

## 三、法定代表人/单位负责人授权书

德昌县人民医院：

本授权声明： （供应商名称） （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方参加贵单位组织的（项目名称）采购项目，项目编号为（ ）磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商活动、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：XXXX

授权代表（被授权人）签字：XXXX

供应商名称：XXXX （单位盖章）

日 期：XXXX

法定代表人及授权代表身份证样式(仅供参考)：

**身份证复印件背面**

**身份证复印件正面**

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

附件：

**报价表**

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括运输、保险、安装、税费、系统集成费用、完成本项目的所有费用。，格式自理。

2.大小写不一致按大写执行。2.报价包括运费、税费、培训费（按使用科室要求）。

|  |
| --- |
| **门诊移动输液管理系统升级项目技术需求**项目包含系统集成平台和HIS的免费无缝衔接，第三方软硬件等接口费用。） |
| 一、软件功能部分 |  |  |
| 登录 | 时间同步 | 用户登录时，客户端自动同步服务器时间 |
| 权限登录 | 用户根据所赋予的权限，进行系统登录 |
| 接单 | 接单识别方式 | 输入查询条件查询处方 |
| 扫描门诊号，处方号二维码接单 |
| 刷就诊卡接单 |
| 单方信息展示 | 支持显示医嘱明细、组号、开方信息、接单信息、病区座位信息，支持用药条码标签的预览及打印 |
| 多处方选择 | 根据查询条件查询出多个处方支持弹框处方列表供用户选择 |
| 不规范处方处理 | 支持修改药品剂量 |
| 支持修改药品数量 |
| 支持修改药品频度 |
| 支持修改药品用法 |
| 支持对药品进行重新组方 |
| 自动排号 | 支持对患者自动排号 |
| 座位分配 | 支持查看座位分配情况，支持查看座位患者信息、输液详情，支持座位释放设置或手动释放座位 |
| 滴速设置 | 支持对各组药品设置滴速 |
| 过敏药品提醒 | 支持对需要皮试的药品进行判断，如果过敏信息为空或阳性则给出提醒 |
| 接单打印 | 支持对瓶贴进行拖动排序，支持根据拖动的顺序自动对拼贴进行排号，支持选择对瓶贴进行选择打印 |
| 接单记录 | 支持接单记录查询 |
| 配药 | 配药打印 | 根据接单记录自动打印出已拆分的输液瓶贴 |
| 提供已接单未打印数据列表，供用户手动打印输液瓶贴 |
| 提供已打印接单记录，记录打印时间和打印人。提供补打按钮可以供用户补打输液瓶贴 |
| 配药核对 | 在药品类医嘱配药前，首先扫描药品瓶签上的条码进行配药核对，支持显示药品图片、名称、规格、副作用、药品说明信息，可选择点击返回或核对并返回操作 |
| 配药操作 | 支持对待配药进行单独或批量完成配药操作，支持界面显示药品有效期，药品分类，医嘱种类，支持界面显示药品特殊提醒内容，操作完成后系统会提醒配药操作完成 |
| 治疗呼叫 | 穿刺呼叫 | 显示正在穿刺呼叫列表 |
| 显示等待穿刺患者列表 |
| 支持同一穿刺台多患者呼叫 |
| 支持输液中途穿刺呼叫 |
| 座位呼叫 | 支持电视大屏显示座位呼叫信息 |
| PDA扫描条码处理呼叫信息 |
| PDA震动提醒并显示未处理呼叫信息 |
| 呼叫器和座位信息绑定 |
| 呼叫管理 | 支持自定义配置呼叫信息 |
| 支持自定义设置提示信息，提示信息支持滚动展示 |
| 医嘱执行(输液穿刺/针剂穿刺） | 选择穿刺台 | 选择穿刺执行时，支持用户选择穿刺台 |
| 呼叫列表展示 | 支持扫描患者联或者瓶贴二维码进行患者呼叫，支持根据穿刺台展示呼叫患者列表，支持再次呼叫和取消呼叫，支持同一个穿刺台同时呼叫多位患者 |
| 医嘱信息核对 | PDA扫描药品条码后，界面显示穿刺台号、患者信息、药品信息、药品有效期提醒信息，支持手动切换穿刺台 |
| 患者信息核对 | PDA扫描患者联条码进行患者身份确认，核对正确后完成穿刺，核对失败后会有语音加震动警示 |
| 执行双人核对 | 根据系统药品配置情况，需双人核对的药品，在核对或执行过程中，系统会强制完成双人签名后才能实现核对或执行操作 |
| 巡视/换药 | 用药执行巡视 | 对执行用药患者情况的查看及一般情况的基本操作，包括暂停、继续、终止、录入滴速和异常情况 |
| 换药 | 换药核对扫描并支持自动结束上一代药 |
| 执行情况查看 | 支持扫描患者联查询患者本次输液所有药袋信息以及执行状态，显示接单时间和最近换药时间 |
| 输液滴速校验 | 根据药品配置预设滴速，巡视扫描录入滴速会自动校验提醒 |
| 结束治疗 | PDA结束治疗 | 将结束执行时间和执行人按医院需要回写至第三方系统中 |
| 皮试管理 | 皮试接单 | 跟门诊号或者就诊卡号查询患者未交费但需要做皮试的处方信息，选择皮试药品，设置皮试时间和有效时间进行皮试接单 |
| 皮试患者管理 | 对正在做皮试的患者进行管理，显示患者皮试排队号，姓名和皮试剩余时间，支持自动倒计时，皮试时间到时提醒护士进行结果录入 |
| 皮试结果登记 | 登记皮试结果，皮试批号，并记录登记时间，登记人 |
| 皮试结果回写 | 将皮试结果回写至第三方系统 |
| 智能提醒&数据联动 | 医嘱配药超时提醒 | 药品配置完成后没有在规定时间内用药，医嘱执行时系统会进行提醒（配药超时提醒范围可配置），可选择继续用药、重新配药、停止执行 |
| 药品执行超时提醒 | 药品配置完成后没有在规定时间内输注完成，医嘱执行时系统会进行提醒（配药超时提醒范围可配置）可选择继续用药、重新配药、停止执行 |
| 输液明细 | 输液明细查询 | 支持通过输液状态，用法、输液区、时间范围、接单人姓名、执行人姓名、就诊卡号、病历号、门诊号、患者姓名对输液明细进行精准查询 |
| 输液明细操作 | 支持补打患者联输液条码，支持查看患者用药记录及操作明细 |
| 查询统计 | 标准统计 | 治疗/输液明细 |
| 皮试结果查询 |
| 呼叫历史查询 |
| 工作量统计 |
| 座位管理 | 座位配置 | 支持pc端新增区域，支持手动添加、删除座位数、床位数，支持查看座位分布图，支持座位、床位自动分配，支持座位号和呼叫器的绑定 |
| 工作台端座位分配管理 | 支持PC端查询座位状态，未分配数量、被占用数量，正在释放数量；支持查看座位床位实际被占用和空闲情况，系统自动统计座位、床位总数、座位数、床位数 |
| 支持PC端设置座位释放方式及设置座位自动释放时长 |
| 支持PC端设置座位号实现座位的释放并结束输液，支持PC端一键释放所有座位 |
| 穿刺台管理 | 穿刺台配置 | 支持按输液室对穿刺台名称、编号、位置、功能进行新增，支持对现有的穿刺台信息进行编辑、删除操作 |
| 系统设置模块 | 输液室管理 | 支持用户手动创建输液室，包括输液室名称、类型、状态，也可通过和his对接直接获取输液室信息，支持查看所有输液室信息，支持对已完成设置的输液室进行修改、启用/停用、删除操作 |
| 角色管理 | 可创建对应的角色（如护士、护士长、管理员等），对角色进行权限设置 |
| 账号管理 | 创建/删除用户；用户角色设置；用户手机号绑定；用户科室设置，支持对相应科室时长进行选择；支持创建无角色或无科室账号 |
| 菜单管理 | 支持对系统菜单顺序、图标、科室权限、角色权限进行配置，可以给不同角色的用户配置不用的菜单权限 |
| 药品分类管理 | 支持新增药品分类，设置药品分类的标识形式、背景颜色，支持对药品分类进行新增、编辑、删除操作 |
| 药品库管理 | 支持在药品库新增药品名称，对药品设置分类、图片、文字描述、注意事项、副作用、巡视间隔时间、药品有效期、药理冲突信息，可自定义配置提示信息，支持设置各节点核对规格、用量和双人核对功能 |
| 医嘱配置管理 | 支持对医嘱类型、医嘱用药方式分类、医嘱流程、医嘱流程绑定规则、医嘱流程节点、快速录入项进行配置 |
| 公共字典项管理 | 支持对公共字典项进行配置，包括用量单位、使用频度进行设置，支持批量导入、导出、编辑、删除功能，支持对呼叫常用提示语、大屏常用提示信息进行配置，支持新增、编辑、删除操作 |
| 标签配置 | 提供可视化配置工具配置输液标签和患者联标签 |
| 二、硬件部分 |  |  |
| 1 | 显控棒 | 1套 |
| 2 | 无线呼叫按钮 | 60套 |